## Лист1
Перечень продукции собственного производства
ОАО "Белсельэлектросетьстрой"
Наименование по справочнику ТН ВЭД | Код ТН ВЭД ТС 2022 | Наименование производимого товара, краткие технические характеристики
Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 8538909908 | Зажим концевой натяжной ЗКН-1
Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 8538909908 | Зажим концевой натяжной ЗКН-2
Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 8538909908 | Зажим поддерживающий промежуточный ЗПП
Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 8538909908 | Зажим ответвительный прокалывающий герметичный ЗОПг-1
Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 8538909908 | Зажим ответвительный прокалывающий герметичный ЗОПг-2
Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 8538909908 | Зажим ответвительный прокалывающий герметичный ЗОПг-3
Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 8538909908 | Зажим прокалывающий влагозащищенный ЗПВ
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие | 3926909709 | Коробка защитная КЗ-01
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие | 3926909709 | Коробка защитная КЗ-02
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие | 3926909709 | Лента бандажная КГ-174
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие | 3926909709 | Колпачок полиэтиленовый КП-18
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие | 3926909709 | Колпачок полиэтиленовый КП-22
Прочие изоляторы электрические из пластмассы | 8546901000 | Изолятор опорный низковольтный ОНП
Прочие изоляторы электрические из пластмассы | 8546901000 | Изолятор опорный низковольтный ОНПш
Электрические светильники и осветительное оборудование, из пластмассы, прочие | 9405490029 | Светильники уличные ЖКУ 01 и их модификации
Прочие части ламп и осветительного оборудования, из пластмассы | 9405920008 | Корпус светильника ЖКУ 01
Цоколи для ламп | 8539901000 | Цоколь PGX-22/40-001
Цоколи для ламп | 8539901000 | Цоколь PGX-22/52-001
Штепсели и розетки, прочие | 8536699008 | Патрон PGX-22-001
Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 - 3914, прочие | 3926909709 | Скоба крепления кабеля СКК01
Электрические светильники и осветительное оборудование, предназначенные для использования исключительно с источниками света светодиодными (led), из пластмассы, прочие | 9405420029 | Сетильники уличные светодиодные ДКУ и их модификации
Трубы, трубки и шланги,жесткие, из полимеров этилена, бесшовные, нарезанные на отрезки, длина которых превышает макс. размер поперечного сечения с обраб. или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке | 3917211000 | Труба полиэтиленовая технического назначения для протяжки и защиты инженерных сетей ПЭ 100 (диаметром 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250мм)
Трубы, трубки и шланги,жесткие, из полимеров этилена, бесшовные, нарезанные на отрезки, длина которых превышает макс. размер поперечного сечения с обраб. или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке | 3917211000 | Труба полиэтиленовая технического назначения для выполнения проколов методом горизонтально-направленного бурения ПЭ 100 (диаметром 110, 125, 160, 180, 200, 225, 250мм)
Прочие фитинги из пластмасс | 3917400009 | Муфта трубопроводная полиэтиленовая МПС-БСЭСС
Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536 или 8537 | 8538909908 | Пластиковыи шкаф ПШ 01
Устройства для зарядки аккумуляторов | 8504405500 | Электростанция зарядная для зарядки электромобилей
Провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм, на напряжение не более 1000 в, прочие | 8544499108 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи до 1кВ марки СИП-1, СИП-2, СИП-4 (с изолированными проводниками d>0,51мм) номинальной частотой 50Гц
Проводники электрические на напряжение более 1000 в прочие, с прочими проводниками | 8544609009 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи до 20кВ марки СИП-3 и АСИ номинальной частотой 50Гц
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 в | 8537109800 | Панели ЩО-70-3
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение более 1000 в, но не более 72,5 кв | 8537209200 | Подстанции комплектные и мачтовые трансформаторные мощностью от 25 до 250 кВА напряжением 10кВ (КТП, МТП)
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 в | 8537109800 | Шкафы наружного освещения типа ШНО
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 в | 8537109800 | Шкаф оперативного постоянного тока ШОТ
Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | 8537109100 | Шкаф АСКУЭ
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 в | 8537109800 | Шкафы комбинированные с АВР и без АВР
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 в | 8537109800 | Устройства вводно-распределительные типа ВРУ
Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 в | 8537109100 | Шкаф телемеханики ШТМ
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 в | 8537109800 | Щитки учёта электроэнергии выносного типа ЩУЭ
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение не более 1000 в | 8537109800 | Устройство заземления ВЛИ-0,38кВ
Разъединители и прерыватели на напряжение менее 72,5 кв, но более 1000 в | 8535302000 | Выключатель нагрузки автогазовый nружинно-рычажный типа ВНПР
Разъединители и прерыватели на напряжение менее 72,5 кв, но более 1000 в | 8535302000 | Разъединитель переменного тока на напряжение 10кВ наружной установки РЛНГ
Разъединители и прерыватели на напряжение менее 72,5 кв, но более 1000 в | 8535302000 | Разъединитель переменного тока на напряжение 10кВ наружной установки типа РЛН
Разъединители и прерыватели на напряжение менее 72,5 кв, но более 1000 в | 8535302000 | Разъединители переменного тока на напряжение 10кВ внутренней установки серии РВ и РВЗ
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение более 1000 в, но не более 72,5 кв | 8537209200 | Камеры серии КС на номинальное напряжение свыше 1000В до 30000В: камера КС-В со встроенным выключателем; камера КС-ПР с предохранителем; камера КС-СР с секционным разъединителем; камера КС-ТН с трансформатором напряжения; камера КС-ТСН с трансформатором собственных нужд; камера КС-ПСН с панелью собственных нужд
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение более 1000 в, но не более 72,5 кв | 8537209200 | Камеры КСО
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение более 1000 в, но не более 72,5 кв | 8537209200 | Подстанции комплектные трансформаторные мощностью от 25 до 630 и от 2x25 до 2x630 кВА напряжением 10 кВ (КТПП)
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение более 1000 в, но не более 72,5 кв | 8537209200 | Подстанции комплектные бетонные трансформаторные БКТПБ напряжением 10 кВ
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение более 1000 в, но не более 72,5 кв | 8537209200 | Подстанция блочная комплектная трансформаторная утеплённая БКТПУ напряжением 10 кВ
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры прочие, оборудованные двумя или более устройствами товарной позиции 8535 или 8536, для управления или распределения электрического тока, в том числе включающие в себя приборы или устройства группы 90 и цифровые аппараты управления, кроме коммутационных устройств товарной позиции 8517, на напряжение более 1000 в, но не более 72,5 кв | 8537209200 | Устройства комплектные распределительные К ЭО номинальное напряжение 10кВ
Прочие изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 6810990000 | Стойка железобетонная: СВ 95-20; СВ 95-20-1Э; СВ 95-20-2Э; СВ 95-25; СВ 95-30-1Э; СВ 95-30-2Э; СВ 110-35; СВ 110-35-1Э; СВ 110-35-2Э; СВ 110-49; СВ 110-50-1Э; СВ 110-50-2Э; СВ 95; СВ 95-2-в; СВ 95-3-в; СВ 95-2с; СВ 95-2с-А; СВ 95-3; СВ 95-3с; СВ 95-3с-А; СВ 95-3с*; СВ 110-3,5; СВ 110-3,5-А; СВ 110-5-А; СВ 110-5*; СВ 110-1-а; СВ 110-2-а; СВ 110-35м; СВ 110; СВ 164-12
Прочие изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 6810990000 | Приставка железобетонная ПТ 43-22-М
Прочие изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 6810990000 | Плита УБК-5
Прочие изделия из цемента, бетона или искусственного камня, неармированные или армированные | 6810990000 | Стойки железобетонные для опор контактной сети железных дорог марок СТ 104, СТ 108, СТ 136
Изделия без резьбы, прочие | 7318290008 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Глубинные электроды; Штыри
Молниеотводы, ограничители напряжения и гасители скачков напряжения на напряжение более 1000 в | 8535400000 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Грозозащиты; Заземляющие проводники; Заземлители сборные
Изделия прочие из черных металлов | 7326909807 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Зажимы; Кронштейны; Накладки; Ригеля; Хомуты
Немеханические вентиляторы, желоба, крюки и аналогичные изделия, из черных металлов, используемые в строительной индустрии | 7326906000 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Крюк-скобы
Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции 9406) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги для дверей, жалюзи, балюстрады, опоры и колонны); листы, прутки, уголки, фасонные профили, трубы и аналогичные изделия, из черных металлов, предназначенные для использования в металлоконструкциях, прочие | 7308909809 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Кожухи; Консоли; Оголовки; Оттяжки; Планки; Подрамники; Подкосы; Пластины; Подвески; Платформы; Стяжки; Траверсы; Троссостойки; Троссодержатели; Угольники; Узлы крепления
Лестницы и стремянки из черных металлов | 7326903000 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Лестницы
Прочие ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений | 8208900000 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Ножи; Резцы
Винты и болты прочие, в комплекте с гайками или шайбами или без них, с головками, из черных металлов | 7318159008 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Спецболты
Транспортные средства прочие | 8716800000 | Металлоконструкции из чёрных металлов, их части, для опор воздушных линий электропередач 0,38-330 кВ, различных наименований и их модификаций, в том числе: Транспортёры раскаточные
Прочие детали строительные из пластмасс, в другом месте не поименованные или не включенные | 3925908009 | Стеклопластиковая арматура разного диаметра